«Утверждаю»                                                                                                                                                                 Руководитель                                                                                                                                       КГУ "Областной дом юношества"

управления развития человеческого

потенциала Туркестанской области"

К. А. Усипалиев

__________________________

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на частичный текущий ремонт

на частичный текущий ремонт здании Коммунальное государственное учреждение "Областной дом юношества" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: Заместитель Директора по хозяйственной деятельности Тулеманов А. председателя профсоюзного комитета КГУ "Областной дом юношества" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" Алибаева А - рабочего по комплексному обслуживанию здании Кенжекул Н. сантехник-электрик КГУ "Областной дом юношества" управления развития человеческого потенциала Туркестанской области" Алибаев Р , составили настоящий акт о том, что для выполнения частичного текушего ремонта здания необходимо выполнить следующие виды работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| Частичный ремонт кровля крыши столовой, кухня, вестибиюль, актовый зал. |  |  |  |
| 1 | Установка и замена водосточныхт труб из оцинкованного листа толщ 0,8 мм | Погонный метр | 225 |
| 2 | Замена сливных жолобов вдоль карниза крыши из оцинкованного листа толщ.0,8мм | Погонный метр | 285 |
| 3 | Демонтаж деревянных старых дверей в актовый зал и столовой. | Штука | 2 |
| 4 | Демонтаж деревянных старых дверей в актовый зал и столовой. | Штука | 2 |
| 5 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 45 |
| 6 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок в помещениях | м2 | 85 |
| 7 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 45 |
| 8 | Перетирка штукатуркой перегородок во всех помещениях | м2 | 85 |
| 9 | Окраска потолков помещений водоэмульсионными красками | м2 | 257 |
| 10 | Окраска стен и перегородок помещений водоэмульсионными красками | м2 | 350 |
| 1 этаж |  |  |  |
| 11 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 224,20 |
| 12 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок в помещениях | м2 | 586,59 |
| 13 | Демонтаж старых железных дверей на дворовом фасаде, 2,2м | м2 | 2 |
| 14 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 224,20 |
| 15 | Перетирка штукатуркой стен и перегародок в помещениях | м2 | 586,59 |
| 16 | Установка железных дверей на дворовом фасаде, 2,2м | Штука | 2 |
| 17 | Разборка покрытия пола и стен общей душевой из керамических плиток | м2 | 16 |
| 18 | Частичная восстановление облицовки керемической плиткой пола и стен общей душевой | м2 | 16 |
| 19 | Частичная восстановление облицовки керемической плиткой в санузлах и коридоре | м2 | 15 |
| 20 | Окраска водоэмульсионными красками стен и потолков выше облицованных панелей в санузлах зтажа | м2 | 47,52 |
| 21 | Частичная окраска потолков водоэмульсионными краской в помещениях | м2 | 29,30 |
| 22 | Окраска водоэмульсионной краской стен и перегородок в помещениях | м2 | 1426,61 |
| 23 | Устройство масляных панелей h=1,6м в коридоре этаже | м2 | 237,98 |
| 24 | Окраска дверных блоков масляными красками, 1,68м за 2 раза | м2 | 65,52 |
| 2 этаж |  |  |  |
| 25 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 26 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок | м2 | 1296,14 |
| 27 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 28 | Перетирка штукатуркой перегародок во всех помещениях | м2 | 1296,14 |
| 29 | Частичная разборка линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 30 | Восстановление линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 31 | Частичная отбивка полов из керамических плиток в санузлах | м2 | 15 |
| 32 | Устройство полов с покрытием из кафеля в санузлах секции | м2 | 15 |
| 33 | Окраска водоэмульсионной красками потолков во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 69,12 |
| 34 | Окраска водоэмульсионной красками стен выше облицованных панелей во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 47,52 |
| 35 | Окраска потолков водоэмульсионной краской во всех секциях и комнатат отдыха и жилых комнат | м2 | 475,22 |
| 36 | Устройство масляных панелей h=1,6м в коридорах секции | м2 | 226,56 |
| 37 | Окраска водоэмульсионной краской стен и перегородок во всех секциях | м2 | 957,24 |
| 38 | Замена непригодных дверных блоков 1,68м | Штука | 35 |
| 39 | Замена непригодных дверных блоков 1,2м | Штука | 16 |
| 40 | Частичная замена половых плинтосов | Погонный метр | 100 |
| 41 | Установка декоративного плинтуса из полиуретана | Погонный метр | 2000 |
| 3 этаж |  |  |  |
| 42 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 43 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок | м2 | 1296,14 |
| 44 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 45 | Перетирка штукатуркой перегародок во всех помещениях | м2 | 1296,14 |
| 46 | Частичная разборка линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 47 | Восстановление линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 48 | Частичная отбивка полов из керамических плиток в санузлах | м2 | 15 |
| 49 | Устройство полов с покрытием из кафеля в санузлах секции | м2 | 15 |
| 50 | Окраска водоэмульсионной красками потолков во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 69,12 |
| 51 | Окраска водоэмульсионной красками стен выше облицованных панелей во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 47,52 |
| 52 | Окраска потолков водоэмульсионной краской во всех секциях и комнатат отдыха и жилых комнат | м2 | 475,22 |
| 53 | Устройство масляных панелей h=1,6м в коридорах секции | м2 | 226,56 |
| 54 | Окраска водоэмульсионной краской стен и перегородок во всех секциях | м2 | 957,24 |
| 55 | Замена непригодных дверных блоков 1,68м | Штука | 35 |
| 56 | Замена непригодных дверных блоков 1,2м | Штука | 16 |
| 57 | Частичная замена половых плинтусов | Погонный метр | 100 |
| 58 | Установка декоративного плинтуса из полиуретана | Погонный метр | 2000 |
| 4 этаж |  |  |  |
| 59 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 60 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок | м2 | 1296,14 |
| 61 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 62 | Перетирка штукатуркой перегародок во всех помещениях | м2 | 1296,14 |
| 63 | Частичная разборка линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 64 | Восстановление линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 65 | Частичная отбивка полов из керамических плиток в санузлах | м2 | 15 |
| 66 | Устройство полов с покрытием из кафеля в санузлах секции | м2 | 15 |
| 67 | Окраска водоэмульсионной красками потолков во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 69,12 |
| 68 | Окраска водоэмульсионной красками стен выше облицованных панелей во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 47,52 |
| 69 | Окраска потолков водоэмульсионной краской во всех секциях и комнатат отдыха и жилых комнат | м2 | 475,22 |
| 70 | Устройство масляных панелей h=1,6м в коридорах секции | м2 | 226,56 |
| 71 | Окраска водоэмульсионной краской стен и перегородок во всех секциях | м2 | 957,24 |
| 72 | Замена непригодных дверных блоков 1,68м | Штука | 35 |
| 73 | Замена непригодных дверных блоков 1,2м | Штука | 16 |
| 74 | Частичная замена половых плинтосов | Погонный метр | 100 |
| 75 | Установка декоративного плинтуса из полиуретана | Погонный метр | 2000 |
| 5 этаж |  |  |  |
| 76 | Частичная отбивка штукатурки потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 77 | Частичная отбивка штукатурки со стен и перегородок | м2 | 1296,14 |
| 78 | Перетирка штукатуркой потолков в помещениях | м2 | 500,82 |
| 79 | Перетирка штукатуркой перегародок во всех помещениях | м2 | 1296,14 |
| 80 | Частичная разборка линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 81 | Восстановление линолеумных полов в коридорах секции | м2 | 40 |
| 82 | Частичная отбивка полов из керамических плиток в санузлах | м2 | 15 |
| 83 | Устройство полов с покрытием из кафеля в санузлах секции | м2 | 15 |
| 84 | Окраска водоэмульсионной красками потолков во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 69,12 |
| 85 | Окраска водоэмульсионной красками стен выше облицованных панелей во всех санузлах, кухнях и коридорах | м2 | 47,52 |
| 86 | Окраска потолков водоэмульсионной краской во всех секциях и комнатат отдыха и жилых комнат | м2 | 475,22 |
| 87 | Устройство масляных панелей h=1,6м в коридорах секции | м2 | 226,56 |
| 88 | Окраска водоэмульсионной краской стен и перегородок во всех секциях | м2 | 957,24 |
| 89 | Замена непригодных дверных блоков 1,68м | Штука | 35 |
| 90 | Замена непригодных дверных блоков 1,2м | Штука | 16 |
| 91 | Частичная замена половых плинтусов | Погонный метр | 100 |
| 92 | Установка декоративного плинтуса из полиуретана | Погонный метр | 2000 |
| 93 | Замена пожарных щитов закытых 1250*550*300с комплектацией | Штука | 4 |
| 94 | Замена пожарных щитов 60*54*25 | Штука | 45000 |
| 95 | Приобритение и установка огнетушителей по требованию МЧС РК | Штука | 40 |
| 96 | Круговое освещение здания прожекторами дневного света не мения 150 вт | Штука | 8 |

Члены комиссии:

Зам. Директор по хозяйственной работе _____________ Тулеманов А.

Председатель профсоюзного комитета _____________ Алибаева А.

Рабочий по обслуживанию здания ___________ Кенжекул Н.

Сантехник - электрик______________ Алибаев Р.